## 差額H4-S55
■積算資料による一般的な価格差
| 面積 | 個数 | H4年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 166.5 | 480 | 646.5 | 90200 | GW10K 37mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
天井 | 67.92 | 1 | 252 | 480 | 732 | 49800 | GW10K 56mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
床 | 65.41 | 1 | 222.619 | 430 | 652.619 | 42700 | GW24K 17mm P226掲載(42mm価格を厚み割り）
基礎 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
窓 | 28.71 | 17 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 1600 |  |  | 182700 | 床面積120.08m2
[6 empty] | 182700 | 出典：積算資料 住宅建築編 2018年
| 面積 | 個数 | S55年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 139.5 | 480 | 619.5 | 86500 | GW10K 31mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
天井 | 67.92 | 1 | 184.5 | 480 | 664.5 | 45200 | GW10K 41mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
床 | 65.41 | 1 | 121.5 | 430 | 551.5 | 36100 | GW10K 27mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
基礎 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
窓 | 28.71 | 17 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 1400 |  |  | 167800 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
| 面積 | 個数 | 追加コスト
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | -27 | 0 | -27 | -3700 | GW10K37㎜→GW10K31㎜
天井 | 67.92 | 1 | -67.5 | 0 | -67.5 | -4600 | GW10K56㎜→GW10K41㎜
床 | 65.41 | 1 | -101.119 | 0 | -101.119 | -6600 | GW24K17㎜→GW10K27㎜
基礎 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
窓 | 28.71 | 17 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | -130 |  |  | -14900 | 基準による差がないため省略
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
※積算資料は一般財団法人経済調査会によって調査された一般的なエンドユーザー価格です。
※本書は一般社団法人日本エネルギーパス協会にて作成

## 差額H4-GW50PG
■積算資料による一般的な価格差
| 面積 | 個数 | H4年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 166.5 | 480 | 646.5 | 90200 | GW10K 37mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
天井 | 67.92 | 1 | 252 | 480 | 732 | 49800 | GW10K 56mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
床 | 65.41 | 1 | 222.619 | 430 | 652.619 | 42700 | GW24K 17mm P226掲載(42mm価格を厚み割り）
基礎 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 無断熱
窓 | 28.71 | 17 | 16400 | 4700 | 21100 | 606000 | 積算資料と三協立山アルミマディオSとPの価格差より推計（複層の約80%）
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 6600 |  |  | 788700 | 床面積120.08m2
[6 empty] | 182700 | 出典：積算資料 住宅建築編 2018年
| 面積 | 個数 | S55年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 225 | 480 | 705 | 98400 | GW10K 50mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
天井 | 67.92 | 1 | 225 | 480 | 705 | 47900 | GW10K 50mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
床 | 65.41 | 1 | 225 | 430 | 655 | 42900 | GW10K 50mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
基礎 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 無断熱
窓 | 28.71 | 17 | 20000 | 4700 | 24700 | 709000 | アルミサッシ P346掲載
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 7500 |  |  | 898200 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
| 面積 | 個数 | 追加コスト
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 58.5 | 0 | 58.5 | 8200 | GW10K37㎜→GW10K50mm
天井 | 67.92 | 1 | -27 | 0 | -27 | -1900 | GW10K56㎜→GW10K50mm
床 | 65.41 | 1 | 2.381 | 0 | 2.381 | 200 | GW24K17㎜→GW10K50mm
基礎 | 2.48 | 1 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
窓 | 28.71 | 17 | 3600 | 0 | 3600 | 103000 | 基準による差がないため省略
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 920 |  |  | 109500 | 基準による差がないため省略
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
※積算資料は一般財団法人経済調査会によって調査された一般的なエンドユーザー価格です。
※本書は一般社団法人日本エネルギーパス協会にて作成

## 差額H4-H28
■積算資料による一般的な価格差
| 面積 | 個数 | H4年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 166.5 | 480 | 646.5 | 90200 | GW10K 37mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
天井 | 67.92 | 1 | 252 | 480 | 732 | 49800 | GW10K 56mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
床 | 65.41 | 1 | 222.619 | 430 | 652.619 | 42700 | GW24K 17mm P226掲載(42mm価格を厚み割り）
基礎 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無断熱
窓 | 28.71 | 17 | 16400 | 4700 | 21100 | 606000 | 積算資料と三協立山アルミマディオSとPの価格差より推計（複層の約80%）
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 6600 |  |  | 788700 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年、三協立山アルミマディオS価格表
| 面積 | 個数 | H28年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 1000 | 480 | 1480 | 206500 | HGW 89mm P226掲載
天井 | 67.92 | 1 | 1630 | 480 | 2110 | 143400 | HGW155mm P226掲載
床 | 65.41 | 1 | 1000 | 480 | 1480 | 96900 | HGW 89mm P226掲載
基礎 | 2.48 | 1 | 2596.3048 | 420 | 3016.3048 | 7500 | ミラフォームMKS50mm P231掲載
窓 | 28.71 | 17 | 20000 | 4700 | 24700 | 709000 | アルミサッシ P346掲載
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 9700 |  |  | 1163300 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年、三協立山アルミマディオP価格表
| 面積 | 個数 | 追加コスト
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 833.5 | 0 | 833.5 | 116300 | GW10K37㎜→HGW16K89mm
天井 | 67.92 | 1 | 1378 | 0 | 1378 | 93600 | GW10K56㎜→HGW16K155mm
床 | 65.41 | 1 | 777.381 | 50 | 827.381 | 54200 | GW24K17㎜→HGW16K89mm
基礎 | 2.48 | 1 | 2596.3048 | 420 | 3016.3048 | 7500 | 無断熱→ミラフォームMKS50mm
窓 | 28.71 | 17 | 3600 | 0 | 3600 | 103000 | アルミ単板→アルミ複層
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 基準による差がないため省略
計 | 307.51 | 1 | 3120 |  |  | 374600 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
※積算資料は一般財団法人経済調査会によって調査された一般的なエンドユーザー価格です。
※本書は一般社団法人日本エネルギーパス協会にて作成

## 差額H4-ZEH
■積算資料による一般的な価格差
| 面積 | 個数 | H4年基準
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 166.5 | 480 | 646.5 | 90200 | GW10K 37mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
天井 | 67.92 | 1 | 252 | 480 | 732 | 49800 | GW10K 56mm P226掲載(100mm価格を厚み割り）
床 | 65.41 | 1 | 222.619 | 430 | 652.619 | 42700 | GW24K 17mm P226掲載(42mm価格を厚み割り）
基礎 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無断熱
窓 | 28.71 | 17 | 16400 | 4700 | 21100 | 606000 | 積算資料と三協立山アルミマディオSとPの価格差より推計（複層の約80%）
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 省略
計 | 307.51 | 1 | 6600 |  |  | 788700 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年、三協立山アルミマディオS価格表
| 面積 | 個数 | ZEH外皮基準(Ua0.60未満)
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 1000 | 480 | 1480 | 206500 | HGW 105mm P226掲載
天井 | 67.92 | 1 | 1630 | 480 | 2110 | 143400 | HGW 155mm P226掲載
床 | 65.41 | 1 | 2680 | 420 | 3100 | 202800 | フェノールフォーム1種2号66mm P226掲載
基礎 | 2.48 | 1 | 2310 | 420 | 2730 | 6800 | XPS3a 50mm P226掲載
窓 | 28.71 | 17 | 29370 | 4630 | 34000 | 976200 | 樹脂アルミ複合 P346掲載 +Low-Eペア10mm＋70,000円
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 省略
計 | 307.51 | 1 | 12800 |  |  | 1535700 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
| 面積 | 個数 | 追加コスト
|  |  | 材料単価 | 施工単価 | 材工 | 価格 | 備考
外壁 | 139.48 | 1 | 833.5 | 0 | 833.5 | 116300 | HGW37mm→HGW16K105mm
天井 | 67.92 | 1 | 1378 | 0 | 1378 | 93600 | HGW56mm→HGW16K155mm
床 | 65.41 | 1 | 2457.381 | -10 | 2447.381 | 160100 | GW24K17mm→フェノールフォーム1種2号66mm
基礎 | 2.48 | 1 | 2310 | 420 | 2730 | 6800 | 無断熱→XPS3a50mm
窓 | 28.71 | 0 | 12970 | -70 | 12900 | 370200 | アルミ複層6mm以下→樹脂アルミLow-Eペア10㎜以上
ドア | 3.51 | 2 |  |  |  |  | 省略
計 | 307.51 | 1 | 6230 |  |  | 747000 | 床面積120.08m2
出典：積算資料 住宅建築編 2018年
※積算資料は一般財団法人経済調査会によって調査された一般的なエンドユーザー価格です。
※本書は一般社団法人日本エネルギーパス協会にて作成